附件：新增项目内容（详见工程量清单）：

(1) 学生宿舍漏水维修（共80间）：

| 序号 | 楼栋 | 寝室号 | 维修内容 | 序号 | 楼栋 | 寝室号 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明德1栋 | 302 | 厕所下水道漏水 | 41 | 滨江4栋 | 4120 | 阳台天花板漏水 |
| 2 | 明德2栋 | 213 | 213漏水至113（过道漏水） | 42 | 滨江4栋 | 4221 | 阳台天花板漏水 |
| 3 | 明德2栋 | 224 | 厕所漏水 | 43 | 滨江4栋 | 4223 | 阳台天花板漏水 |
| 4 | 明德2栋 | 326 | 厕所漏水到224的二号床 | 44 | 滨江4栋 | 4505 | 阳台天花板漏水 |
| 5 | 明德5栋 | 106 | 厕所洗漱台漏水和小客厅墙渗水 | 45 | 滨江5栋 | 5108 | 阳台天花板漏水 |
| 6 | 明德5栋 | 417 | 屋顶漏水 | 46 | 滨江5栋 | 5111 | 寝室天花板漏水 |
| 7 | 明德6栋 | 113 | 空调闸漏水严重 | 47 | 滨江5栋 | 5201 | 寝室阳台天花板漏水 |
| 8 | 明德6栋 | 126 | 厕所大弯管顶和阳台漏水 | 48 | 滨江5栋 | 5302 | 阳台天花板漏水 |
| 9 | 明德6栋 | 202 | 侧所大管到漏水 | 49 | 滨江6栋 | 6218 | 房间天花板漏水 |
| 10 | 明德7栋 | 2楼 | 楼梯间渗水 | 50 | 滨江6栋 | 6323 | 房间天花板漏水 |
| 11 | 明德7栋 | 4楼 | 楼梯间渗水 | 51 | 滨江6栋 | 6401 | 阳台天花板处漏水 |
| 12 | 明德7栋 | 5楼 | 楼梯间渗水 | 52 | 滨江6栋 | 6416 | 房间天花板漏水 |
| 13 | 明德7栋 | 413 | 阳台漏水 | 53 | 滨江6栋 | 6417 | 房间水管处漏水 |
| 14 | 明德8栋 | 大厅 | 右边过道渗水 | 54 | 滨江6栋 | 6423 | 阳台上漏水 |
| 15 | 明德8栋 | 1-2楼 | 台阶墙壁渗水 | 55 | 滨江6栋 | 6509 | 房间天花板漏水 |
| 16 | 明德8栋 | 214 | 厕所顶漏水 | 56 | 滨江6栋 | 6515 | 房间天花板漏水严重 |
| 17 | 明德8栋 | 225 | 厕所顶漏水 | 57 | 滨江6栋 | 6621 | 厕所天花板处漏水 |
| 18 | 明德8栋 | 309 | 阳台漏水 | 58 | 滨江7栋 | 7103 | 3号床天花板漏水 |
| 19 | 明德8栋 | 327 | 阳台漏水 | 59 | 滨江7栋 | 7222 | 房间天花板漏水 |
| 20 | 明德8栋 | 523 | 天花板漏水 | 60 | 滨江7栋 | 7510 | 房间天花板漏水 |
| 21 | 明德10栋 | 106 | 厕所主管渗水（不严重）、渗大便水 | 61 | 滨江7栋 | 7528 | 厕所天花板漏水 |
| 22 | 亲民3栋 | 418 | 天花板漏水 | 62 | 学海8栋 | 213 | 2号床顶漏水。 |
| 23 | 亲民3栋 | 423 | 天花板漏水 | 63 | 学海8栋 | 421 | 靠厕所墙壁渗水。 |
| 24 | 亲民3栋 | 608 | 天花板、洗漱间漏水 | 64 | 学海8栋 | 518 | 靠厕所墙壁渗水。 |
| 25 | 亲民4栋 | 117 | 洗漱台墙壁漏水 | 65 | 学海8栋 | 524 | 2、3号床顶滴水。 |
| 26 | 亲民4栋 | 112 | 寝室顶漏水 | 66 | 学海8栋 | 526 | 2号床渗水。 |
| 27 | 亲民4栋 | 404 | 寝室漏水 | 67 | 学海8栋 | 529 | 阳台靠玻璃门处漏水。 |
| 28 | 亲民4栋 | 502 | 厕所顶和洗漱间漏水 | 68 | 学海8栋 | 624 | 3号床顶漏水。 |
| 29 | 滨江1栋 | 1535 | 寝室天花板漏水 | 69 | 学海8栋 | 629 | 靠厕所墙壁渗水。 |
| 30 | 滨江2栋 | 2212 | 寝室天花板漏水 | 70 | 学海8栋 | 630 | 靠厕所墙壁渗水。 |
| 31 | 滨江2栋 | 2610 | 屋顶漏水 | 71 | 学海10栋 |  | 六楼西头天花板漏水。 |
| 32 | 滨江2栋 | 2621 | 厕所屋面漏水 | 72 | 学海12栋 | 210 | 宿舍天花板中心漏水。 |
| 33 | 滨江3栋 | 3125 | 日光灯处漏水 | 73 | 学海12栋 | 220 | 洗漱间天花板漏水。 |
| 34 | 滨江3栋 | 3126 | 阳台漏水 | 74 | 学海12栋 | 233 | 2号床顶漏水。 |
| 35 | 滨江3栋 | 3511 | 天花板处漏水 | 75 | 学海12栋 | 308 | 洗漱间天花板漏水。 |
| 36 | 滨江3栋 | 3603 | 厕所屋面漏水 | 76 | 学海12栋 | 319 | 洗漱间天花板漏水。 |
| 37 | 滨江3栋 | 3607 | 厕所屋面漏水 | 77 | 学海12栋 | 329 | 3号床顶漏水。 |
| 38 | 滨江3栋 | 3613 | 厕所屋面漏水 | 78 | 学海12栋 | 425 | 宿舍内天花板漏水。 |
| 39 | 滨江4栋 | 4105 | 阳台天花板漏水 | 79 | 学海12栋 | 503 | 3号床顶漏水。 |
| 40 | 滨江4栋 | 4114 | 阳台天花板漏水 | 80 | 学海12栋 | 516 | 洗漱间天花板漏水。 |

(2) 学生宿舍维修（共14间）：

| 序号 | 楼栋 | 寝室号 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学海8栋 |  | 1-2楼公共场所，开冲水阀，便池边冒水 |
| 2 | 学海8栋 |  | 4-5楼公共场所，开冲水阀，便池边冒水 |
| 3 | 学海9栋 | 602 | 3单元602水管漏水。 |
| 4 | 学海9栋 |  | 1单元6楼走道下水管漏水。 |
| 5 | 学海10栋 |  | 一楼下水管堵塞。 |
| 6 | 学海11栋 |  | 1楼洗漱间下水管堵塞。 |
| 7 | 学海11栋 |  | 2楼洗漱间下水管堵塞。 |
| 8 | 学海11栋 |  | 3楼洗漱间下水管堵塞。 |
| 9 | 学海12栋 | 222 | 洗漱间通向3楼的管道漏水。 |
| 10 | 学海12栋 | 609 | 洗漱间大水管漏水。 |
| 11 | 南院A栋 | 319 | 洗漱间地面积水 |
| 12 | 南院A栋 | 607 | 洗漱间地面积水 |
| 13 | 南院B栋 | 617 | 寝室墙壁发霉起虫 |
| 14 | 南院B栋 | 619 | 寝室墙壁发霉起虫 |

(3) 暂估价内容：南院A栋大厅会议室和党支部办公室和走廊屋顶漏水

(4) 垃圾清理、拢堆、转运、下楼并装车外运，材料上楼等。